## Część nr 1 - Biochemia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy analizatora)
Część nr 1 - dostawa odczynników do badań biochemicznych (substratów i enzymów) oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Oznaczenie katalogowe oraz Nazwa odczynnika | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SUBSTRATY
1 | BIAŁKO W MOCZU | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | BILIRUBINA WOLNA | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | BILIRUBINA ZWIĄZANA | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | CHOLESTEROL LDL-metoda bezpośrednia | 1800 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | CHOLESTEROL HDL-metoda bezpośrednia | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | CRP | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | KREATYNINA ENZYMATYCZNA | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | FOSFOR UV | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | GLUKOZA W SUROWICY | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | GLUKOZA W MOCZU | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | KWAS MOCZOWY | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | MAGNEZ | 350 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | MOCZNIK KINETYCZNY | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA-metoda bezpośrednia | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | TRÓJGLICERYDY | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | WAPŃ | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | ŻELAZO | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | CZYNNIK REUMATOIDALNY | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | ASO | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | SÓD | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | POTAS | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | CHLORKI | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
ENZYMY
26 | ALAT/GPT | 3500 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | AMYLAZA | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | ASPAT/GOT | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | CK NAC | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | GAMMA GTP | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | WZORCE, SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
33 | AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE, PŁYNY SYSTEMOWE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1. Podane ilości zamawianych testów nie uwzględniają liczby kalibratorów i kontroli niezbędnych do wykonania wyżej wymienionych badań.
2. Kontrole będą przeprowadzane raz dziennie, na dwóch poziomach - z wyjątkiem:
- bilirubina bezpośrednia, UIBC raz w tygodniu, na dwóch poziomach;
- badania zawartości w moczu: białka, glukozy i amylazy, raz w tygodniu, na jednym poziomie.
3. Kontrola ASO, CRP i RF - raz w tygodniu na dwóch poziomach.
4. HbA1c - kontrola - raz w tygodniu, na dwóch poziomach
5. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 2 - Drobny sprzęt lab.
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 2 - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m | Żądana liczba drobnego sprzętu | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf poj.do 200 µl | szt. | 10000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf poj. do 1 000 µl | szt. | 2000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Probówka typu Eppendorf poj. 1,5 ml, z korkiem | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
4 | Probówka typu Eppendorf poj. 1,5 ml, bez korka | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
5 | Probówki sterylne poj. 4 ml, pakowane w woreczki strunowe po 5 szt. | szt. | 500 |  |  | 0 |  | 0
6 | Pojemnik bakteriologiczny, kałówka z łopatką, wys. 76 mm, śr. 20 mm | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0
7 | Wymazówka z tworzywa sztucznego o długości 150 mm, z wacikiem, w probówce transportowej, z podłożem Stuarta, pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 600 |  |  | 0 |  | 0
8 | Probówka wirówkowa, stożkowa, z PP, pojemność 15 ml, 17x120 mm, z podziałką, z zakręcanym korkiem | szt. | 4000 |  |  | 0 |  | 0
9 | Probówka stożkowa poj. 11 ml, 16x100, z PP, bez korka, przejrzysta | szt. | 4000 |  |  | 0 |  | 0
10 | Pipietka Pasteura z polietylenu, poj. 3 ml | szt. | 10000 |  |  | 0 |  | 0
11 | Pipeta serologiczna, sterylna, poj. 2 ml | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0
12 | Pipeta serologiczna, sterylna, poj. 5 ml | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0
13 | Wymazówka z tworzywa sztucznego, długość 160 mm, z wacikiem, pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 800 |  |  | 0 |  | 0
14 | Nalepka samoprzylepna na probówki | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0
15 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0
16 | Szkiełka podstawowe, grubość 2 mm, z dwustronyym, matowionym, polem do opisu, szlifowane | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
17 | Kamery do analizy osadu moczu z siatką typu okrągłych pól. | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
18 | Ezy sterylne z polistyrenu, poj. 10 µl, pakowane po 5szt. | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
19 | Naczynka z PP na próbki patologiczne poj. 10 ml | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
20 | Pojemnik plastikowy do moczu, sterylny, zakręcany, poj. 50-80 ml | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 3 - Homeostaza
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy analizatora)
Część nr 3 - dostawa odczynników do badań homeostazy oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania oznaczeń.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | APTT | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | WSKAŹNIK PROTROMBINOWY (tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | WZORCE, SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE, PŁYNY SYSTEMOWE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1. Odczynniki, kontrole i kalibratory muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne z aparatem.
2. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
3. Kontrola trzy razy w tygodniu.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 4 -Immunochemia (rut.)
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy analizatora)
Część nr 4 - dostawa odczynników do badań immunochemicznych (rutynowych) oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | TSH | 4500 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | FT 4 | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | FT 3 | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | FPSA | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | TPSA | 1800 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | TPO | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | INSULINA | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | WITAMINA B12 | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | WZORCE, SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
10 | AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE, PŁYNY SYSTEMOWE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1. Odczynniki, kontrole i kalibratory muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne z aparatem. Zamawiający dopuszcza kalibratory i kontrole od różnych producentów, pod warunkiem ich kompatybilności z zaoferowanym w ofercie aparatem.
2. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 5 -Immunochemia (spec)
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy analizatora)
Część nr 5 - dostawa odczynników do badań immunochemicznych (specjalistycznych) oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do wykonywania oznaczeń.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Oznaczenie katalogowe oraz Nazwa odczynnika | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | FSH | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | ESTRADIOL | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | PROLAKTYNA | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | HBsAg | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | HIV (antygen+przeciwciał) | 350 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | HCV | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | FERRYTYNA | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | TOXOPLAZMOZA IgM | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | TOXOPLAZMOZA IgG | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | BORELIOZA IgM | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | BORELIOZA IgG | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | IgE | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | HELICOBACTER PYLORI | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | CEA | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | D-DIMERY | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Ca 125 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | WITAMINA D3 | 350 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | WZORCE, SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
19 | AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE, PŁYNY SYSTEMOWE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1. Odczynniki, kontrole i kalibratory muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne z aparatem.
2. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 6 - Mikrobiologia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 6 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych (krążki z antybiotykami).
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | krążków | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Amikacina 30 μg | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Amoksycylina/Kwas klawulanowy (20/10) 30 μG | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Ampicilina 2 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Ampicilina 10 μG | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Amoksycylina/Kwas klawulanowy (2/1) 3 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Cefalexina | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Cefotaksym 5 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Cefotaksym 30 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Cefoksytyna 30 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Ceftazydym 10 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Ceftazydym 30 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Cefuroxym 30 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Chloramphenicol 30 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Doxycylina | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Erytromycyna 15 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Gentamycyna 10 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Gentamycyna 30 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Imipenem 10 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Klindamycyna 2 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Lewofloksacyna 5 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Meropenem 10 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Mupirocyna 200 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Ciprofloksacyna 5 μG | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Nitrofurantoina 100 μG | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Norfloksacyna 10 μG | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Oksacylina 1 μG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Penicylina benzylowa 1 μL | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Piperacylina 30 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Piperacylina/Tazobaktam (30/6)36 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Tetracyklina 30 μG | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Tobramycyna 10 μG | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Trimetoprim/Sulfametoksazol (1,25-23,75 μG) | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Nitroksolina | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Ceftriakson 30 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Wankomycyna 5 μG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Cefepim 30uG | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Moksifloksacyna 5uG | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
Warunki techniczne:
1. Każdy krążek musi posiadać trwale (dwustronnie) wydrukowany skrót międzynarodowej nazwy antybiotyku wraz ze stężeniem (w μg).
2. Krążki muszą być zapakowane w oddzielne fiolki.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 7 - Mikrobiologia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 7 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych (krążki diagnostyczne).
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | krążków | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Krążki z optochiną | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Krążki do identyfikacji Haemophilus influenza (BV) | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Krążki do identyfikacji Haemophilus influenza(BX) | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Krążki do identyfikacji Haemophilus influenza(BVX) | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Krążki z bacytracyną 0,04 jedn. | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Test cefinazowy | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Krążki do identyfikacji Enterococcus faecalis | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Krążki do identyfikacji Moraxella katarrhalis | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Krążki do identyfikacji Staphylococcus saprophiticus | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 8 - Mikrobiologia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 8 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych (testy serologiczne).
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | VDRL - test kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Odczynnik do oznaczania antygenu Gardia intestinalis w kale test kasetkowy | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | TPHA-test metodą hemaglutynacji, zawierający kontrolę (+); (-) do wykrywania przeciwciał p/Syfilis | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Mononukleoza zakaźna, test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania anty-VCA-T18IgM i przeciwciał heterofilnych w surowicy - test kasetkowy | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Helicobacter pylori w kale - test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori z aplikatorem w zestawie | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Test kasetkowy do oznaczania krwi utajonej w kale - uwarunkowania bez stosowania diety | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 9 - Mikrobiologia 9
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 9 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych (test serologiczny).
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test do wykrywania clumbing factor, białka A i wielocukru otoczkowego do różnicowania gronkowców Staphylococcus aureus (koagulaza) | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 10 - Mikrobiologia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 10 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych (test serologii parazytologicznej).
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy zestaw do diagnostyki parazytologicznej (oznaczanie pasożytów w kale) | 100 |  | 7: 0; 9: 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 11 - Mikrobiologia
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 11 - dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Odczynnik do wykrywania indolu w formie płynnej, z możliwością odmierzania kropli (o poj. max 30 ml) | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 12 - Badanie Moczu
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy analizatora)
Część nr 12 - dostawa pasków do badania moczu oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania oznaczeń.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba |  | Oznaczenie katalogowe oraz Nazwa odczynnika | Cena jednostkowa (za opakowanie) netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
|  | oznaczeń | opakowań (podaje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Paski do moczu 10 parametrowe | 3000 |  |  |  | 0 | 8 | 0
2 | WZORCE, SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE, PŁYNY SYSTEMOWE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE do wykonania ww. badań | OPAKOWANIA
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
1) Rubryki w całości wypełnia Wykonawca.
1. Jeżeli liczba opakowań, obliczona przez Wykonawcę w wyniku podzielenia liczby żądanych oznaczeń przez liczbę oznaczeń znajdujących się w jednym opakowaniu, nie będzie liczbą całkowitą, to należy zaokrąglić liczbę wycenianych opakowań do pełnego opakowania (o jedno w górę) i wpisać ją do tabeli w kolumnie 4.
2. Kontrola codziennie na dwóch poziomach.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 13 - Podłoża
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 13 - dostawa podłóż do hodowli drobnoustrojów.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba płytek | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Columbia Agar z krwią baranią 5% - podłoże do hodowli bakterii o wysokich wymaganiach (płytki o śr. 90 mm) | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże agarowe Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem (płytki o śr. 90 mm) | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Haemophilus Influenza wzbogacony czynnikami X, V i polivitexem (płytki o śr. 90 mm) | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże agarowe Mc Conkeya z fioletem krystalicznym do izolacji pałeczek jelitowych i E-coli (płytki o śr. 90 mm) | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Agarowe podłoże Coccosel do izolacji enterokoków i paciorkowców z grupy D (płytki o śr. 90 mm) | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Podłoże agarowe Mueller Hinton do oznaczani lekowrażliwośći zgodnie EUCAST (płytki o śr. 90 mm) | 450 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Podłoże agarowe Mueller Hinton z 5% krwią końską do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z EUCAST (płytki o śr. 90 mm) | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Podłoże do identyfikacji Staphylococcus aureus (płytki o śr. 90 mm) | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Podłoże dwudzielne: Columbia CNA/podłoże chromogenne do określenia liczby droboustrojów w moczu i bezpośredniej identyfikacji E-coli i wstępnej Proteus, Enterococus i grupy KESC (płytki o śr. 90 mm) | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Podłoże bulionowe do namnażanie paciorkowców z grupy B (probówki a'5 ml) | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Podłoże płynne do namnażania mikroorganizmów (bulion tryptozowo-sojowy) a'5ml | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Podłoże płynne do namnażania mikroorganizmów (bulion tryptozowo-sojowy) a'10ml | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
Uwagi:
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (z pierwszą dostawą podłóż) kolorowych ulotek do podłoży chromogennych.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 14 - Testy
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Część nr 14 - dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów.
Lp. | Nazwa asortymentu | Żądana liczba płytek | Nazwa producenta lub nazwa handlowa | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Testy do identyfikacji Enterobacter w oparciu o oznaczanie cech biochemicznych-manualny | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Testy do identyfikacji Staphylococcus w oparciu o oznaczanie cech biochemicznych-manualny | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Testy do identyfikacji Streptococcus w oparciu o oznaczanie cech biochemicznych-manualny | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Odczynniki wskaźnikowe do odczytu szeregów biochemicznych w ilościach niezbędnych do ww. testów1) |  |  |  |  | 0 |  | 0
a | [5 empty] | 0 |  | 0
b | [5 empty] | 0 |  | 0
c | [5 empty] | 0 |  | 0
d | [5 empty] | 0 |  | 0
e | [5 empty] | 0 |  | 0
f | [5 empty] | 0 |  | 0
g | [5 empty] | 0 |  | 0
h | [5 empty] | 0 |  | 0
i | [5 empty] | 0 |  | 0
j | [5 empty] | 0 |  | 0
k | [5 empty] | 0 |  | 0
l | [5 empty] | 0 |  | 0
m | [5 empty] | 0 |  | 0
n | [5 empty] | 0 |  | 0
o | [5 empty] | 0 |  | 0
p | [5 empty] | 0 |  | 0
q | [5 empty] | 0 |  | 0
r | [5 empty] | 0 |  | 0
s | [5 empty] | 0 |  | 0
t | [5 empty] | 0 |  | 0
u | [5 empty] | 0 |  | 0
v | [5 empty] | 0 |  | 0
w | [5 empty] | 0 |  | 0
x | [5 empty] | 0 |  | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0
z | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Płynny odczynnik do oznaczania Oxydazy (amp. o max. poj. 1 ml) | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Płynny odczynnik do oznaczania katalazy (amp. o max. poj. 5 ml) | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Paski plastikowe do oznaczania wartości MIC dla podstawowych antybiotyków (30 rozcieńczeń na pasku) | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Paski plastikowe do oznaczania mechanizmów lekooporności | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
Uwagi:
1. Do pozycji 7 i 8, Zamawiający zobowiązany jest dołączyć wykaz testów posiadanych w ofercie, za wyjątkiem imipenem/relebactam i meropenem/varbobactam. Zamawiający dopuszcza paski z papieru o specjalnych właściwościach, pozwalającego na impregnowanie paska zdefiniowanym gradientem stężenia antybiotyku lub leku w zakresie 15 podwójnych kolejnych rozcieńczeń standardowej metody MIC.
2. Do pozycji 1-3, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (z pierwszą dostawą testów) książki kodowej lub nośnika do odczytu.
1) Liczbę odczynników określa Wykonawca w zależności od liczby testów.
3. Zamawiający dopuszcza paski z gradientem stężeń konfekcjonowanych w formie blistra, lub pojedynczo pakowanych pasków bez pochłaniaczy wilgoci ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych.
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 15 -elementy zużywalne
Numer referencyjny T/02/ZP/20
Załącznik nr 2.1 do SIWZ [Oferta]
Zestawienie asortymentowo-cenowe (nieuwzględniające dzierżawy wirówki laboratoryjnej, mieszadła hemtologicznego, czytnika OB)
Część nr 15 - dostawa zużywalnych elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą wirówki laboratoryjnej (24 miejscowej), mieszadłem hematologicznym, czytnikiem OB. (na co najmniej 40 próbek).
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m | Żądana liczba drobnego sprzętu | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa (netto) w PLN | Cena netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Probówko-strzykawki do morfologii poj. 2,5-3,0 ml, średn. 10-11mm | szt. | 6000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Probówko-strzykawki do biochemii poj. 4,5-5,0 ml, średn. 12-13 mm | szt. | 10000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Probówko-strzykawki do biochemii poj. 4,5-5,0 ml, średn. 12-13 mm (bez etykiet) | szt. | 8000 |  |  | 0 |  | 0
4 | Probówko-strzykawki do biochemii poj. 8,5 -9,0 ml, średn. 15-16 mm z wykrzepiaczem | szt. | 500 |  |  | 0 |  | 0
5 | Probówko-strzykawki do OB. Poj. 3,5 do 4 ml, wysokość kompatybilna z czytnikiem OB. | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
6 | Probówko-strzykawki z fluorkiem sodu poj. 2,5 -3,0 ml, średn. 12-13 mm | szt. | 750 |  |  | 0 |  | 0
7 | Igły 21G, długość 38-40 mm | szt. | 12000 |  |  | 0 |  | 0
8 | Probówko-strzykawka do koagulologii 1,0-1,5 ml, średn. 8,0-9,0 mm | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
9 | Igły typu motylek 0,8 mm z drenem długim 180-200 mm | szt. | 800 |  |  | 0 |  | 0
10 | Igły typu motylek 0,8 mm z osłonką zabezpieczającą igłę przed zakłuciem z drenem długim 180-200 mm | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0
11 | Probówki z kapilarą 200 µl do pobierania glukozy | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0
12 | Probówki z kapilarą 200 µl do pobierania morfologii | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
13 | Probówki z kapilarą i żelem 200 µl do pobierania krwi na skrzep | szt. | 500 |  |  | 0 |  | 0
14 | Pojemniki z PP 100 ml z zakrętką, niesterylne | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
15 | Nakłuwacz nożykowy do 2 mm szerokości i 1,6 mm głębokości (lancety) | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
16 | Nakłuwacz noworodkowy, szer. do 1,5 mm i 1,2 mm głębokości | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
17 | Adapter do rozmazów z łopatką | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0
18 | Staza | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | Wartość (brutto) w PLN | 0
Warunki techniczne:
1. Probówki powinny:
- być wyprodukowane z tworzyw sztucznych, z zakręcanym korkiem (gwintowanym dwuzwojowym) i naklejonymi etykietami (za wyjątkiem pozycji 3);
- gwarantować wytworzenie próżni tuż przed pobraniem krwi lub zapewniać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka;
- być wystandaryzowane i zapewniać pobranie właściwej ilości krwi oraz szybkie wykrzepianie.
2. Igły systemowe i motylkowe powinny:
- być pakowane pojedynczo, sterylnie;
- eliminować wykrzepianie się krwi podczas pobierania do kilku probówek.
- posiadać odpowiednio ukształtowane ostrze oraz mały łącznik na stałe zespolony z igłą (ułatwiające penetrację tkanki i właściwy kąt wkłucia).
3. Elementy systemu opisane w poz. 1-10 i 17, muszą pochodzić od jednego producenta.
4. Do pobrania krwi wymagane są tylko dwa elementy; igła - na stałe połączona z łącznikiem oraz probówka lub probówko-strzykawka.
poz. 9-10 Ilości zawarte w kolumnie 4 są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zobowiązuje się, aby jednorazowe zamówienie nie było mniejsze niż 120 sztuk (w przypadku opakowań o wielkości 120 sztuk).
......................................………................ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy